	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축공사장 화재예방 간담회 및 소방안전점검 결과 보고

1. 관련문서

○ 본부 예방과-11080(2016.5.2.) 「2016.중점관리대상 소방안전대책 알림」

○ 예방과-5505(2016.5.12.) 「건축공사장 화재예방 간담회 및 소방안전점검 계획 보고」

2. 위와 관련 건축공사장 화재예방 관계자 간담회 및 소방안전점검 추진 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  자: 2016. 5. 12.(목) ~ 5. 13.(금) / 2일간

나. 대  상: 8개소(연면적 5천㎡이상 공사장)

다. 확인자: 예방과장(예방팀장), 예방계획, 시설지도, 위험물담당

라. 방  법: 건축공사장 현장 방문 간담회 및 소방안전점검 확인

마. 확인내용

○ 건축공사장 관계자 안전관리 간담회

⇒ 화재위험작업시 안전관리 철저 및 공사장 관계인 안전관리 당부함

○ 상주감리대상 불시 현장확인

⇒ 상주감리원 현장 상주확인 및 소방안전관리 실태 확인한바 양호함

○ 공사장내 위험물 저장 ․ 취급 실태 확인

⇒ 불법 위험물시설 실태확인 및 관계인 위험물 안전관리 교육 실시함

○ 공사장 임시소방시설 법제화에 따른 사전안내 및 설치지도 등

⇒ 임시소방시설 설치 철저 및 유지관리토록 교육함

3. 점검결과 : 관계자 간담회 및 소방안전점검 실시한바 위법사항 발견치 못함

붙임  1. 건축공사장 현황(5천㎡이상) 1부.

2. 건축공사장 간담회 및 소방점검 사진 1부.  끝.

담당자	정인주		예방팀장	박숙자		예방과장	05/17 이은와
협조자
시행	예방과-5768	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jinju73@seoul.go.kr	/	대시민공개