함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	성림산업(주) 대표이사 노경운 귀하 [12947 경기도 하남시 대청로 33 현대베스코아빌딩 904호 (신장동)]
(경유)
제목	비굴착 관 갱생(신기술) 시공계획서 검토 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 을지로5가 20-5(교차로) 비굴착 관 갱생 시험시공 계획서 제출과 관련검토결과를 아래와 같이 회신하오니, 우리사업소와 상호 협조하여 공사가 원활하게 추진될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가) “신기술(비굴착) 관 갱생 시험시공 시행지침” 및 제출한 시공 계획서의 의거 공사 추진

나) 내부관 세척 작업 시 관련 직원 및 위원이 참여할 수 있도록 사전 통보(유선)하고, 공정별 전, 중, 후 사진은 별도로 확보하여 심의 시 반려되는 일이 없도록 조치

다) 공사구간 단수 사항은 우리사업소와 긴밀히 협조(사전 밸브개폐 및 퇴수 조치)하여 적수민원이 발생하지 않도록 각별히 유념

라) 도로굴착에 따른 굴착복구비 및 퇴수비용은 공사 완료 후 고지서에 의거 고지할 예정임을 알려드립니다. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	김두수		주무관	代김헌중		급수운영과장	05/17 김수영
협조자
시행	급수운영과-9967	(		)	접수		(		)
우	01605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동) 중부수도사업소 급수운영과(3층)	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	dusu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)