보    고    서

등록번호	급수운영과-9973

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김지훈	代김헌중	05/17 김수영

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 노후 인입관 개량 민원이 제기 되어 아래와 같이 현장을 조사 하고 그 결과를 보고합니다.

2016. 05. 17.

복 명 자 : 지방시설9급  김 지 훈

1. 현  황

○ 위치 : *************

○ 민원내용 : 노후 밸브 및 인입관 개량

○ 수전현황

- 구경 : D=15mm , 1전 (관리번호: 000336087)

○ 민원인 : ********************

2. 보고 내용

○ 접수번호********022742 관련 급수불편 민원 사항임

○ 상기 수전은 인입관이 노후 되어 민원인이 급수 이용에 불편을 겪고 있는 사항으로 보호통 정비 및 노후 인입관을 전면 개량코자 함*********************

3. 조치 의견

○ 노후된 인입관을 교체하여 민원해소코자하며, 인입관 개량 작업은 지역연간단가계약 업체에 작업지시하여 시공토록하고, 추후 정산시 반영코자 합니다.  끝.