문서번호	시설보수과-1397
결재일자	2016.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
김재우		05/17 김일운
협 조
	주무관		유영욱

#2 고단 침사인양기 콘베어 점검 보고

2016. 5

유입펌프장 침사인양기 콘베어 점검 보고

■ 콘베어 현황

- 형    식 : 플라이트 콘베어

- 설치업체 : 용진기전(주)

- 제 조 년 : 2012년

■ 점검 개요

- 점검 일자 : 2016년 5월 16일

- 점검 대상 : #2고단 침사인양기 2번 콘베어 상부 피구동부

- 점검 사유 : 베어링 불량

■ 점검 결과

- 장시간 운전 및 편하중으로 베어링 소손

■ 조치 계획

- 전문업체에 의뢰 교체 .끝.