『함께 만드는 119! 함께 나누는 119』
	용산소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	소방차 통행곤란(불가)지역 보이는 소화기함 설치관련 기초자료 재조사 보고(후암)

1. 예방과-5154(2016.5.2.) 『소방차 통행곤란(불가)지역 보이는 소화기함 설치관련 재조사 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 안전센터 관내 보이는 소화기함 설치관련 기초자료 현황을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 파악기간 : 2016. 5. 3.(수) ~ 5. 19.(목)

나. 파악대상 : 4개소(소방차 통행불가◽곤란지역 중 선정)

순번	센터명	구분	보이는 소화기 설치 장소		비고
			위치(주소)	특이사항
1	후암	우선설치대상	용산구 신흥로 7길48 대문 우측 전시주 옆	소방차 통행불가 지역
2	후암	곤란	용산구 신흥로 7길 51-5 주택 앞 전신주 옆	소방차 통행불가 지역
3	후암	곤란	용산구 신흥로 7길 39-13 주차장 옆 측면	소방차 통행불가 지역
4	후암	곤란	용산구 신흥로 16길 17-4 주차장 전신주 옆	소방차 통행불가 지역

붙임  1. 보이는 소화기함 설치 기초자료 파악 보고 서식 1부.

2. 보이는 소화기함 설치 동의서 1부.

3. 보이는 소화기 설치위치 파악 서식 1부(4개소).  끝.

	후암119안전센터장
담당자	이종훈		1팀장	정철호		119안전센터장	05/17 代정철호
협조자
시행	후암119안전센터-2402	(		)	접수		(		)
우	04331	용사구 후암로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	26519@seoul.go.kr	/	대시민공개