문서번호	기전설비과-4356
결재일자	2016.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
이상록	서대훈	구자훈		05/17 정중곤
협 조
	계획설계과장		이임섭
	생산관리과장		代유동수
	정수과장		하은경

암사 배출수처리시설 현안 검토회의 개최

2016. 5.

상수도사업본부

【 생산부】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

암사 배출수처리시설 현안 검토회의 개최

암사 농축조 슬러지수집기 교체 및 탈수기 교체 실시설계 용역 사업에 대해 배출수처리시설 전면개량을 검토해 달라는 암사정수센터 요청사항 검토회의를 다음과 같이 개최하여 사업추진 방향을 결정하고자 함.

Ⅰ		회의 개요

□ 회 의 명 : 암사 배출수처리시설 현안 검토회의

□ 목    적

배출수처리시설 운영 문제점 공유 및 2016년 예산사업 추진방향 검토

□ 일시 및 장소 : 2016.05.18.(수) 15:00  2층 회의실

□ 참석대상 : 부본부장, 생산부장, 생산관리과장, 기전설비과장,

계획설계과장, 암사 정수과장, ㈜건화 김병채 부장

Ⅱ		암사 요청사항

□ 부분적 설비개량보다 배출수처리시설 전면 개량으로 사업추진 방향 재검토

◯ 암사정수센터 의견

- 1986년 최초 건설된 배출수처리시설은 1991년 증설, 1998년 2공장        배출수처리시설 신설되었으나,

- 방류수수질기준의 강화와 시설의 노후도가 심각으로 전면 개량이 필요함.

( SS기준 : 1991년 70ppm → 2013년 이후 10ppm)

◯ 2016년 예산편성 현황

- 노후수처리설비 현대화 : 550백만원

- 탈수기교체 실시설계 용역 : 140백만원

※ 회의자료 : 별첨.  끝.