문서번호	문화정책과-6935
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화관리팀장	문화정책과장
김지안	代승효선	05/18 박대우

‘16년 여름철 공연장 안전점검 실시계획

2016. 5.

문화본부

문화정책과

‘16년 여름철 공연장 안전점검 실시계획

여름철 대비 서울시 등록 공연장에 대한 안전점검을 실시하여 재해를 미연에 방지하고 요인별 안전대책을 강구하고자 함

□ 관련 근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제25조2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

○ 자연재해대책법 제3조(국가 및 재난관리책임기관의 책무 등)

○ 2016년 공연장 안전관리 계획(문화정책과-4878, 2016. 4. 8.)

○ 2016년 여름철 종합대책 알림(기획담당관-6591, 2016. 5. 14.)

□ 추진 방향

○  태풍·집중호우 등 여름철 재해에 취약한 소공연장 위주로 점검

○ 자치구별 실정에 맞는 세부점검 계획을 수립· 추진

○ 점검결과 발견된 문제점에 대해서는 중 · 단기대책을 마련하여 개선·보완

□ 점검 계획

○ 점검기간 : ’16. 6. 15. ~ 8. 15.

○ 점검대상 : 각 자치구 소재 등록 공연장(여름철 재해에 취약한 소공연장 중심)

○ 점검방법

- 자치구별 자체 실정에 맞는 점검계획을 수립, 현장조사 실시

- 점검 실효성을 높이기 위해 분야별 유관기관과 합동 점검반 편성 권장

· 점검총괄 : 자치구 주관부서         · 무대시설 안전분야 : 공연장 안전지원센터

· 소방분야 : 관할 소방서(예방과)      · 전기안전 분야 : 한국 전기안전공사(점검부)

○ 점검분야 : 건설 등 6개 분야

- 건    설 : 피난·방화시설의 설치, 건축물 개·보수 관련 사항

- 무대시설 : 정기·수시 점검여부, 시설기준(조명, 방음) 준수

- 소방시설 : 공연장의 소방설비 설치, 피난 및 방화시설 유지관리

- 전기시설 : 전기설비 안전점검, 누전차단기 작동여부

- 시    설 : 구조물의 변형, 부식 계단 난간대 파손 등

- 기    타 : 공연 중 안전요원 배치, 비상조명등 정상 작동 등

□ 점검결과 조치

○ 안전조치가 시급한 경우 사용을 금지하고 위험발생요소 시정요구

○ 지적사항이 있는 시설은 조속히 보수·보강토록 조치하고 사후 시정여부 확인

○ 최근 2~3년간 동일유형의 문제점이 지적된 시설에 대해서는 지속적인 지도·감독

□ 추진일정

○ ‘16년 여름철 공연장 안전점검 실시계획 시달 : ’16. 5. 19.

○ 여름철 대비 안전점검 시행 : ’16. 6. 15. ~ 8. 15.

○ 여름철 대비 안전점검 결과 제출   : ’16. 8. 31.

붙 임  1. 공연장 현황 및 작성서식 1부.

2. 시설별 지적건수 및 조치내역 1부.  끝.