	구로소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 재보수 의뢰(590호)

1. 급수운용과-7387(2016.04.06.)호 「2015년도 금천구 고장 소방용수시설 보수내역 통보」

2. 위 호와 관련 보수완료 소방용수시설에 대하여 검수한바, 배수불량건이 있어 재보수 의뢰하오니, 원활한 소방활동과 도시미관 및 시민생활의 안전을 위하여 조속한 시일내 보수하여 주시기 바랍니다.

□ 재보수의뢰 소방용수시설 현황

연번	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	사용가부	관 할 (안전센터)
1	지하식	590호	구로구 고척로52가길 10 (고척동 161-77)	배수불량	사용가능	고척

※ 상기 대상 고장 보수시 재난관리과(대응총괄팀) 에 공문 통보 요함.

붙임 : 소화전 고장 및 위치도(590호) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	장종동		재난관리과장	05/18 김범기
협조자
시행	재난관리과-3634	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개