투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	서울올림픽전시관 안전문제 발생 보고

1. 스포츠마케팅과-1207(2016.2.11.)호와 관련하여, 2016.1.28.~2.2.일간 서울올림픽 전시관 시설물에 대해 붙임문서와 같이 점검·정비하였으나,

2. 금일 2016.5.18.(수)일 전시관내에서 관람객의 안전사고 발생이 우려되는 사항이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

□ 문제 발생 경위

구 분	상 세 내 용	관련 사진
발생일시	2016.5.18.(수) 10:20분경
발생 개요	전시관안에서 쾅하고 큰소리가 들려 확인결과, 벽면 부착된 “세계는 서울로 서울은 세계로”판넬이 바닥에 떨어져 있음
담당자 의견	- 전시관 시설물 노후화로 인해 벽면 부착된 판넬이 추락했다고 판단됨 - 과거(발생일자 미확인, 최소한 1.18일 이전)에도 동일한 사유로 판넬이 추락한 사례 있어 올 2월초 해당 판넬 보수했음 올초 정비 실시된 추락할 우려있는 판넬을 포함한 모든 판넬에 대해 추락방지정비 등 조속한 안전조치가 필요한 것으로 보임
조치 사항	문제 발생 직후, 구두로 금일 시설개선과에 해당사실 발생 알려 조치 요청

3. 아울러 금일 벽면 판넬 추락과 같은 유사한 사례가 발생되지 않도록   시설개선과에 전시관 시설 점검·정비 협조요청하여 안전관리에 철저를 기하고자 합니다.

붙임: 2016년 상반기 서울올림픽전시관 시설물 점검결과 보고 1부.  끝.

주무관	김경미		스포츠마케팅과장	05/18 윤여찬
협조자	주무관	이종환
시행	스포츠마케팅과-4873	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동)	/
전화	02-2240-8938	/전송		/		/	대시민공개