출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	05/18 이만기

	명에 따라 공공시설 정수기 비교 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 5. 18.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2016년 5월 18일 09:10 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서[공공시설 정수기 비교 수질검사]
출 장 자	공업7급 이병주, 화공운영7급 이범현
내용	○ 공공시설 정수기 비교 수질검사 - 동대문 어린이집 등 4개소(2개소 물연구원에 미네랄 검사 의뢰) 수돗물과 정수기 물에 대해 현장 3항목 및 채수 후 실험실에서 미생물 검사 실시 - 현장 3항목(탁도, pH, 잔류염소) 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ※ 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고