출장 및 시설물 순찰 결과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이성석	송종범	05/18 代송종범

	명에 의하여 2016 . 05 . 18. 시설물 순찰과 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 05 .18
보 고 자 : 7 급 성명 : 이 성 석 7 급 성명 : 이 명 근

보 고 내 용
일 시	2016.05.18.(수)
건 명	출장 및 시설물 순찰 결과 보고서
내용	□ 강동구 상수도시설물 순찰 및 점검 ○ 관내 상수도시설물 순찰 - 누수 취약지역 송수관 - 지하철역 주변 등 부식 취약관 - 단일배관·수계전환 불가지역 ○ 관내 긴급누수복구 가상훈련 실시(길동배수지) ○ 강동구 둔촌동 600-8 앞 제수밸브(공기용) 누수(밸브번호:L11H0025)
비 고	※ 특이사항 없음

첨부 : 1. 상수도시설물 순찰일지 1  부

2. 상수도시설물 순찰점검 사진 1 부.  끝.