		북부수도사업소
CU********8*******B09***************E0800-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기 검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험이 불가하여 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	0952016033619	관리번호	003063060
******	***	수용가 전화번호
******	************************
업종	가정용(10)	계량기구경	15mm
민원신청사유	요금과다로 검정신청	***	***
******	**********************
*******	*************	소유자와의 관계	본인
현장조사일	2016년 05월 18일	조사자	황회연
***	***	수용가와의 관계	본인
시험장애사유	수도 요금 과다로 계량기 민원 검정 시험 신청

끝.

주무관							황회연				주무관					양영상					현장민원과장					05/18 한병주
협조자
시행			현장민원과-7607										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935																/
전화		02-3146-2916							/전송			02-3146-2929					/														/	부분공개(6)