출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		05/18 代이경희
협 조

	명에 의하여 2016. 5. 18 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 5. 18.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(5/18 김홍일,김기태)
내용	▶ 독산2동 1042번지, 시흥본동 850번지 밸브점검 - 독산2동 1042-19 100/80mm 분기밸브 조절(개) - 독산2동 1042-35 300/80mm 분기밸브 조절(개) - 시흥본동 852-48 200/150mm 분기밸브 조절(개) - 시흥본동 849-35 100mm 중간밸브 조절(개)
비 고