함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	방염연소시험기 수리완료 보고

1. 관련근거

〇 예방과-5493(2016.5.12.)호『방염연소시험기 고장발생 보고』

〇 예방과-5536(2016.5.12.)호『방염연소시험기 수리계획 보고』

2. 위와 관련,  방염연소시험기 고장수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 방염연소시험기 수리

나. 모 델 명 : 45도연소시험기 (주.캠코리아)

다. 수리내용 : 가스호스, 고압트랜스, 노이즈휠터 교체

시료받침틀, 불꽃조절 스위치 및 램프 교체

라. 수리업체 : (주)캠코리아/ 대표자 오귀정 (☎031-542-3100)

마. 수 리 일 : 2016. 5. 18.

붙임 : 고장수리 사진 1부.  끝.

담당자	권은주		예방팀장	박숙자		예방과장	05/18 이은와
협조자
시행	예방과-5848	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	754-0119	/전송	773-1179	/		/	대시민공개