결재	팀장	간호2과장	간호1과장
	곽은숙	김남희	05/18 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-4706

체중계 수리점검요구 결과보고서

물품명	규격	취득금액			구매일자		비고
체중계	길우트레이딩 G 400	420,000			2007.08.13
■ 고장명세
품 명	규격		단위	수량		비고
체중계	길우트레이딩 G 400		대	1		22,000원 부가세포함
이	하		여	백
￭ 수리 점검 사유 - 센서 고장으로 측정불가 하여 전문업체의 방문 점검 의뢰 ￭ 수리 점검 내용 - 수리 불가 판정 - 간호부 체중계 대체 활용 ￭ 향후 계획 - 2017년 신규 체중계 구매

위의 물품에 대하여 수리 점검 완료하였음을 보고합니다.

2016년  5월 18일