문서번호	시설관리과-15438
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리팀장	시설관리과장			결재
강병국	이준호	05/18 유인행
협 조

순환배관(단절관)정비계획 보고

담당지역내 순환배관(단절관)정비건에 대하여 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 05. 18 .

보고자 : 직 지방시설주사보  성 명 강 병 국』

□ 단절관 정비계획

○ 단절관 현황

연번	위 치	공사시행 가능여부	단절관 현황	소요공사비 (천원)	공사예정 시기	비고
1	불광동 281-242	정비가능	D=80㎜,L=3m	2,000	5월
2	불광동 267-1	배수관없음	D=300㎜			GIS수정
3	불광동 13-18	정비가능	D=80㎜, L=9m	7,000	5월

□ 조치의견

○ 상반기 공사가 가능한 불광동 281-242외 1건은 5월중 연간단가 계약업체인 승백건설(주) 이기수에게 작업지시하여 단절관 정비를 완료코자 하고, 기정비된 사항은 GIS정보 수정코자 합니다.

- 공사개요 : D=80mm, L=12m

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

- 소요예산 : 약 9,000천원.

첨부 : 단절관정비대상 1부.  끝.