복    명    서

결재	주무관	미생물검사과장	수질분석부장
	한지선	차영섭	05/18 김복순

	2016년 2/4분기 원수 바이러스 시료채수(풍납, 팔당 원수)를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 05. 12.
복명자 : 주무관 한지선

복       명       내       용

출장일자

2016. 5. 12.

건    명

2016년 2/4분기 바이러스 검사 원수 시료 채수보고 - 풍납, 팔당

내용

□ 개 요

- 목  적 : 원수 바이러스 분포실태조사를 위한 2/4분기 원수 채수

- 장  소 : 풍납(우리시, 인천시), 팔당 취수장

- 일  시 : 2015. 05.12(월)

- 출장자 : 주무관 김성택, 한지선

- 현장항목 측정결과

	풍납(인천)*	풍납(서울)**	팔당**
수온	18.1	18.1	17.5
탁도	11.4	11.4	3.1
pH	7.9	7.9	8.1(조정후 7.3)
총채수량(L)	209	209	201

비  고

* 총무과에 접수의뢰

** LIMS 접수 예정

(기타 의뢰항목: 총대장균군, 분원성대장균군, 총인, 총질소, TOC, NH3-N, NO3-N)

끝.