함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	119특수구조단
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	잔류전류감지기 수리불가 알림(특수구조대)

1. 특수구조대-1471(2016.5.11.)호 『잔류전류감지기 고장 발생 보고(특수)』

2. 위 관련 잔류전류감지기의 내용연수 초과 및 경제적 수리한계비용초과로 수리불가함을 아래와 같이 알립니다.

가. 고장 일시 : 2016. 5. 11.(수)

나. 고장 내역 : 감지센서 오작동 및 작동스위치 고장

다. 수리 의뢰 업체 : 레스큐프로(서울 중구 충무로 1가 50-10)

라. 수리불가 사유 : 경제적 수리한계비용 초과로 수리불가

마. 수리비 청구 금액 : 440,000원

바. 취득 가격 : 650,000원

사. 향후 조치계획 : 2016년 자산 및 물품취득비 사용 하반기 장비보강

붙임 : 1. 잔류전류감지기 수리견적서 1부.

2. 잔류전류감지기 고장발생보고(특수) 1부.  끝.

	특수구조대장
담당자	김종훈		2팀장	신용호		119특수구조대장	05/18 김재윤
협조자
시행	특수구조대-1556	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 삼봉로 43 종로소방서 현장대응단(구조대)	/
전화	02-734-8119	/전송		/	2013013127@seoul.go.kr	/	대시민공개