투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	사업소 청사(당직실 및 샤워실) 보수 의뢰

우리사업소 청사 당직실 및 샤워실 난방배관 누수 등 시설불량에 대하여 아래와 같이 보수 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 보수내용

○ 지상1층 당직실 : 난방배관 전체 교체

○ 지하1층 샤워실 : 난방배관 전체 교체

○ 지하1층 휴게실 : 난방배관 전체 교체

2. 소요예산

○ 금    액 : 금10,970,000원(부가세 별도)

○ 예산과목 : 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원, 공원관리 및                               도시녹화지원, 보라매공원시설물정비, 시설비(401-01)

첨 부 : 견적서 1부.  끝.

	공원운영과장
주무관	임병남		총무팀장	김덕수		공원운영과장	05/18 서동선
협조자	주무관	김영균		시설팀장	임록화
시행	공원운영과-5864	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로 20길33	/
전화	2181-1126	/전송	2181-1139	/	ibn6016@seoul.go.kr	/	대시민공개