출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	오염총량팀장	물순환정책과장
	유동구	代최형준	05/19 안대희

	2016년 상반기 민방위비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2016.5.18.
보 고 자 : 직 지방환경7급 성명 : 유동구

보 고 내 용
일 시	2016.5.18.(수) 13:00~17:30
건 명	출장결과 보고서(2016년 상반기 민방위비상급수시설 점검)
내 용	□ 점검대상 : 서대문구 민방위비상급수시설 6개소 □ 점 검 자 ○ 서 울 시 : 물순환정책과 지방환경7급 유동구 ○ 서대문구 : 안전치수과 지방행정7급 최영남 □ 점검결과 ○ 점검대상 : 홍제초등학교 민방위 비상급수시설 외 5개소 ○ 점검결과 : 비상급수시설 작동 및 관리상태 양호 - 민방위비상급수시설에 대한 지적사항 없음
비 고	첨 부 : 민방위비상급수시설 점검표(시·구 합동) 6부. 끝.