문서번호	현장대응단-3597
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개

3안전담당	지휘3팀장	현장대응단장			결재
김장환	조원보	05/19 代주원석
협 조

안전관리 검토·평가서［중구 퇴계로 77 (충무로1가 54)］

평가 번호	지휘팀-3		소방활동 안전관리 검토 ․ 평가서 (4M-Risk Assessment)			평가자	소방경 조원보
평가 일시	2016. 5. 18. 수 (18:10~18:40)					팀 원	지휘3팀 5명
활 동 내 용	평 가 구 분	위험요인 및 사고형태		현 장 안전조치	개 선 대 책	개선대책 시행
						담당자	조치결과
중구 퇴계로 77 신세계 백화점	기계적	건물내부에 설치된 전 기(EPS)실로 진입통로 가 협소하고 전기시설 등이 있으므로 감전등 에의한 안전사고에 대 비하여 주의요함		현장내작업 시 감전사고 등 위험 확인 후 작업 실시	화재진압시 감전에주의 철저히 하여 주수작업 시 주의 철저하여야함	지휘팀장 안전책임자 안전담당	○
	물 질 ․ 환경적	전기실 화재로 전선등 에 연소하면 대형화재 로 확대될 가능성 있음		연소방지를위해 예비수관 또는 소화기 등을 확 보후 화재진압 실시	화재 현장에서 화재진압 시 연소방지를 위해 충분 한예비수관 또는 소화기 확보 및 용수확보후 화재 진압을 실시할 것	지휘팀장 안전담당 안전책임자	○
	인 적	방화두건 등 개인안전 장구 착용하지 않으면 건물내부 진입시 역화 나 고온에 의한 화상 발생이 우려됨		개인안전장구 착용 철저히 하 여 화상 등 안전 사고 방지	지휘팀장, 소대장, 안전담 당은 무전 및 구두지시등 으로 개인안전장구 착용 확인 철저실시	지휘팀장 안전담당 안전책임자	○
	관리적	밀폐되고 협소한 공간에 서 활동활동하는 대원의 위치파악, 공기호흡기의 공기압체크 등을 항상 확인하여야 함		무선통신 통해 출동대원 안전 확보 최우선 토록 반복 요청	개인안전에 대한 활동대 원개인이 확인철저 및 안 전관리책임자, 현장안전 점검관이 상시 재확인	안전책임자 안전담당	○