출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박새롬	이준호	05/19 代이준호

	명에 의하여 소방용수 보수 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방시설서기보 성명 : 박 새 롬

보 고 내 용
일 시	2016년 05월 17일 11:00 – 16:00
건 명	출장결과보고서(소방시설보수 2016. 05. 17 - 9)
내용	□ 출장위치 ○ 역촌동 56-40 외 3개소 □ 출장목적 ○ 은평소방서에서 요청한 고장소화전 보수의뢰건과 관련 현장조사 □ 출장결과 ○ 역촌동 56-40 : 지역특성상 완전배수불가 확인 ○ 응암동 85-56 : 제수변 누수발생 확인 확인 ○ 응암동 97-48 : 출수불가 확인 ○ 수색동 150-8 : 철개고장 확인 □ 향후계획 ○ 조사결과에 근거, 조치사항을 보고서로 작성예정. 끝.
비 고