투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	한국전력공사 사장
(경유)	남서울본부
제목	특별시도상 불량맨홀 정비대상(1차분) 사전 협의

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소 관내 도로상 불량맨홀 정비대상 조사후 「도로상 맨홀 유지관리에 대한 도로관리청과 맨홀관리기관간의 협정서」의거 아래와 같이 사전협의 하오니 현장 확인후 2016.05.31(화)일 한 정비여부를 회신하여 주시기 바라며, 맨홀관리기관 자체 정비시, 정비계획 수립 후 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 기한내 의견이 없으면 정비대상으로 간주하여 정비 후 정비비를 부과할 예정임을 알려드립니다.

4. 아울러 노후맨홀 교체대상 및 맨홀뚜껑단차 정비대상은 맨홀관리기관에서 맨홀을 사전에 제공하여, 정비대상 물량에서 누락되지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다

가. 불량맨홀 정비 기준(도로상 작업구 설치 및 관리지침-국토부지침 제17호, 2015. 9.1)

1) 작업구 뚜껑면과 도로포장면이 10밀리미터 이상 차이가 발생하는 경우

2) 작업구로 인하여 도로포장면이 파손된 경우

3) 도로에서의 공사로 인하여 작업구 높이조정 등 정비가 필요한 경우

붙 임:  1. 맨홀 정비대상 리스트(위치도 및 사진 포함).  1부

2. 2016년 계약단가 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	홍민표		주무관	정철식		도로보수과장	05/19 代박영권
협조자
시행	도로보수과-2706	(		)	접수		(		)
우			/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2577	/전송	02-2211-2579	/	hihpyo@seoul.go.kr	/	대시민공개