2016년 5월 하자 만료대상 검사(기계분야)

문서번호	시설개선과-5158
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		황인정		지양수		05/19 최용덕

□ 2016년 5월 하자만료 대상 : 5건

○ 검사조서 작성 : 2건

○ 검사조서 생략 : 3건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 15건

사 업 명	잠실주경기장 냉각탑 제작구매
계 약 자	(주)성지공조기술 대표 김성현
계 약 금 액	금148,214,0000원
준 공 검 사 일 자	2014.04.28.
하자담보 책임기간	2014.04.28. ~ 2016.04.27.
하 자 검 사 일	2016.05.09.
사 업 개 요	냉각탑 300RT 4대
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 냉각탑 교체공사
계 약 자	㈜플러스종합기계설비 대표 최선철
계 약 금 액	금94,822,120원
준 공 검 사 일 자	2014.04.28.
하자담보 책임기간	2014.04.28. ~ 2016.04.27.
하 자 검 사 일	2016.05.09
사 업 개 요	냉각탑 교체, 배관 철거 및 신설
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 3건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
잠실제1수영장 수위조절탱크 교체공사	2015.03.06	㈜한길건설 고석근	21,300,000	2016.03.05	이상없음
제1수영장 기계실 부품창고 설치공사	2015.04.09	우진건축인테리어 김완수	13,900,000	2016.04.08	이상없음
잠실야구장 UPS실 냉방기 설치	2015.04.30	석화공조시스템(주)이화순	5,606,000	2016.04.29	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2016년 05월 19일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	김기탁		김기탁
검 사 자	시설개선과		지방공업서기보		성명	안영찬		안영찬