	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(영등포구청역 지하주차장)

분류기호 예방과 - 2016. 5. 19(목)
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 〔영등포구청역 지하주차장〕
1. 민원접수 제2379호 (2016. 5.19)호 『소방공사감리 결과보고서』 와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위 호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 양산로19길 8			관 계 인		서울특별시 시설관리 공단
허가동의일			착공신고년월일		2016. 5. 9
건물규모	철근콘크리트조 지하3층 연면적 10,865.00㎡
주요용도	철도시설	소방시설시공업자		문화전기 주식회사
설 치 소방시설	소방펌프교체(스프링클러 주펌프)
소방공사 감리업자	㈜ 천광엔지니어링(책임감리원 이경재 기계/전기-특급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하3층 연면적 10,865.00㎡ 영등포구청역 지하주차장 스프링클러 주펌프 교체 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 교체하기로한 스프링클러설비 소방펌프가 소방관계법령에 적합하게 교체되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					전결 05/19 김용규
협조자
시행			예방과-11494									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개