서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		동작소방서
수신	동작구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축 허가동의 관련 협조 안내문

1. 평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 감사드리며 귀 청의 무궁한 발전이 있기를 기원합니다.

2. 관련근거

가. 「화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조(건축허가등의 동의) 및 동법 시행령 제12조(건축허가등의 동의대상물의 범위 등)

나. 「소방시설공사업법」 제4조(소방시설의 착공신고 대상) 및 동법 시행령 제10조(공사감리자 지정대상 특정소방대상물의 범위)

3. 건축허가 시 소방서 비동의 대상이 되는 건물 중 소방시설공사 착공 및 공사감리자 지정 대상물이 있어 아래와 같이 안내하오니, 건축허가 시 해당 건축물의 경우 반드시 소방서 동의를 받을 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

아   래 -

연번	특정소방대상물 중 연면적 400㎡ 미만	비 고
1	지하층 바닥면적이 150㎡ 이상인 건물	연결살수설비 적용
2	지하층을 포함한 층수가 7층 이상인 건물	연결송수관설비 적용
3	노유자생활시설(면적 상관없음)	자동화재탐지설비 적용
※ 건축허가 동의 대상 중 누락되기 쉬운 대상 - 노유자시설 중 연면적 300㎡ 이상인 건물 - 의료시설 중 요양병원 : 면적에 상관없이 동의 대상

※ 소방시설공사 선착공 및 감리자 미지정으로 소방시설업체 처분 사항 발생

끝.

							동작소방서장
★담당자							전광배			예방팀장					박종률					예방과장					05/19 代박종률
협조자
시행			예방과-7687									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55															/			http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		02-845-1195						/전송			02-846-1194					/	42469@seoul.go.kr												/	대시민공개