서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	개봉1빗물펌프장(구로구) 내 차집관로 설치요청 관련 업무 협의

1. 붙임 구로구 요청 공문(치수과-4191호, 2016.3.31.) 관련입니다.

2. 개거수로를 통하여 유수지(개봉1빗물펌프장 – 구로구 개봉동 487번지 일대)로 유입되는 하수로 인하여 주변 주민이 악취 및 해충류 등 많은 생활불편을 겪고 있어,

3. 구로구에서 이를 개선하고자 유수지 내로 흐르는 개거를 지하화하여 유수지 하류측 기존 차집관로로 연결하고자 하는 계획(붙임 참조)을 우리시에 제출하였는 바,

4. 내용 검토 결과, 귀 부서 소관 사항이 있어 아래와 같이 협의하오니, 검토 후 그 결과를 우리부서로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 기존 유수지 내 개거수로로 인한 악취 등 민원해소를 위해 기존 수로 선형을 따라 지하에 밀폐형(박스 등)으로 설치(※ 설계비 및 공사비는 유수지 관리부서인 하천관리과 확보 및 추진)

나. 목감천(개화천) 좌안 차집관로 신설(목감천 기존 차집관로 종점부와 개봉유수지 하류측 기존 차집관로 시점부 연결, L=500m)시 적정성(하천관리과)

다. 유수지로 유입되는 상류측 배수분구【오류천, 개봉천(폐천 하수관)】에서 발생하는 하수량(1~3Q) 및 적정 하수관로 규격(물재생계획과)

라. 기타 구로구 계획 관련 의견

붙임 : 1. 요청 공문(구로구) 1부.

2. 하수암거 계획노선도 1부.

3. 개봉유수지 내 하수암거 설치공사 사업계획서 1부.(용량초과로 별도 송부) 끝.

	물재생시설과장
수신자	물재생계획과장,하천관리과장
주무관	박만헌		주무관	강청금		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	05/19 이철해
협조자
시행	물재생시설과-7222	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개