길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10310

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/20 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/13(금)	5/14(토)	5/15(일)	5/16(월)	5/17(화)	5/18(수)	5/19(목)	계
2015년	82,012	87,862	86,339	81,620	105,738	85,661	88,787	618,019
2016년	87,393	85,266	106,504	84,091	94,006	93,040	96,934	647,234
증 ․ 감	5,381	-2,596	20,165	2,471	-11,732	7,379	8,147	29,215

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.06~5.12)	금주 공급(㎥) (5.13~5.19)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
638,563	647,234	8,671	1.36

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 8,671㎥(1.36% 증가)

- `16.5월 현재 전년 대비 공급량 :–1,370,877㎥(감소)

- 특이사항없음