출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		05/20 代이경희
협 조

	명에 의하여 2016. 5. 20 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 5. 20.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(5/20 김홍일,김기태)
내용	▶ 시흥2동 220번지, 시흥4동 798번지, 시흥5동 920번지 밸브점검 - 시흥2동 220 150mm 중간밸브 조절(개) - 시흥2동 238 150/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 798-39 150/150mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 805-53 150mm 중간밸브 조절(개) - 시흥5동 920 300/150mm 분기밸브 조절(개)
비 고