출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	박번수	05/20 이희세

	명에 의하여 수질검사와 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 5.20
보 고 자 : 공업7급 성명 : 신성균

보 고 내 용
일 시	2016. 5. 20(금) 09 : 30 ~ 16 : 00
건 명	출장결과보고서(2016- 5-20)
내용	○ 북악터널배수지 차염설비 점검 - 발생기, 주입펌프 누액점검 차염투입배관 ○ 배관망 실 차염투입배관 점검 - 불광, 백련, 홍은, 홍제 ○ 북악배수지, 백련배수지, 직결급수아파트 시설 견학안내 : 본부
비 고