함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수작업(4구간) 계획에 따른 회신

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사감독2처-3929(2016.05.19)호와 관련입니다.

3. 「신월1동 223번지외 7개소 배급수관 정비공사」에 따른 단수작업(4구간) 계획서와 관련하여, 단수계획을 승인하고 우리 사업소 검토 의견을 회신하오니 주민불편과 민원사항이 발생치 않도록 철저한 단수홍보 및 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	[ 회신 내용 ]
1) 통수시 적수현상이 발생치 않도록 공사 후 충분한 퇴수 및 통수 전 수질검사 실시하여 수질기준에 적합시 통수 시행하여 주시기 바랍니다. 2) 무단수공법인 가설급수장치를 제작 설치토록 설계에 반영되었으며, 공사시 단수로 인한 시민불편이 최소화 되도록 가설급수장치를 적극 활용하여 단수없는 공사가 정착되도록 적극 반영하여 주시기 바랍니다. 3) 일정별로 단수범위가 달라지는 경우 주민들에게 사전홍보에 철저를 기하고, 주민에게 홍보된 통수시간은 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

끝.

	강서수도사업소장
주무관	박용석		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	05/20 조면행
협조자
시행	급수운영과-13393	(		)	접수		(		)
우	08013		/
전화	3146-3942	/전송	3146-3989	/		/	대시민공개