	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	시설보수 요청(제1아프리카관)

우리과 제1아프리카관 시설물의 보수를 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 요청내역

장 소	위 치	내 용	비고
제1아프리카관	시타퉁가 음수대	음수대 수도꼭지 파손으로 수돗물 누수(교체요망)	-

끝.

	동물복지1과장
★주무관	최종운		주무관	이재황		동물복지1과장	05/20 이달주
협조자
시행	동물복지1과-2089	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개