문서번호	녹지관리과-2046
결재일자	2016.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	녹지관리과장	공원부장
김민경	문경재	전결 05/20 장상규

강서공원 시설물 인수인계 검토보고

2016. 5.

한강사업본부

(녹지관리과)

강서공원 시설물 인수인계 검토보고

서울지방국토관리청에서 시행한 「올림픽대로(행주대교～방화대교) 확장공사」준공에 따라 강서공원에 설치한 생태통로 등 시설물 인수 요청이 접수되어 이를 검토하고 보고 드림

추진배경

「올림픽대로 확장공사」관련 강서습지～개화산간 동물 이동통로 추가 설치요청(2010. 4.)

서울지방국토관리청에 시설물 하자 보안 요청(녹지관리과-3900(2015. 9. 10.))

보안사항 조치완료 후 시설물 인수인계 접수(도로계획과-6830(2016. 5. 18))

추진내용

시설물보완 요청

- 요 청 일 : 2015. 9. 10

- 보완요청 내용

· 호안사면 배수로 정비 불량

· 생태통로 옹벽 상부 토양 유실

· 생태통로 모터펌프 고장

시설물 보완에 따른 점검

- 점 검 일 : 2016. 5. 19(목) 14:00

- 점 검 자 : 녹지7급 심규태, 김민경

- 점검내용

연번	보안 요청	점검내용	비 고
1	호안사면 배수로 정비	정비완료	사진1
2	생태통로 옹벽 상부 토양 유실	정비완료	사진2
3	생태통로 모터펌프 고장	정비완료	사진3

- 정비사진

연번	조 치 전	조치결과
1
2
3

시설물 인수인계

인수기관 : 서울특별시 한강사업본부

인계기관 : 서울지방국토관리청

인수인계 내용

- 생태통로

구 분	길이	관경	채광창	배수문	설치년도	위 치
D-LINE	144.0M	D1,000	2개소	1개소	2013	국도39호선 및 올림픽 대로 횡단

- 조경식재

구 분	위 치	단위	수종	규격	수량	설치년도	비고
행주대교 구간	생태통로	주	개나리	H1.2x5가지	2,000	2013
〃	〃	〃	자산홍	H0.4, W0.4	7,000	2013
〃	〃	〃	백철쭉	H0.4, W0.4	7,000	2013
〃	〃	〃	영산홍	H0.5, W0.6	15,000	2013
〃	〃	〃	산철쭉	H0.5, W0.6	10,000	2013
〃	〃	〃	조팝나무	H1.0, W0.5	8,849	2013
〃	〃	〃	갯버들	H0.5	7,000	2013
〃	〃	〃	반송	H1.5, W2.0	100	2013
〃	〃	〃	사철나무	H1.0, W0.3	3,000	2013

보고자 의견

우리본부 요청사항에 대한 조치가 완료되어 서울지방국토관리청에 시설물 인수 통보

강서안내센터에 시설물 인수를 알리고 유지관리 철저 요청. 끝.