문서번호	도시철도토목부-6462
결재일자	2016.5.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
한재호		방영복	05/23 김진팔
협 조
	토목1과장			김성호
	토목3과장			김정수
	궤도과장			윤방식
	★주무관			유원하

『`16년 우기 대비 도시철도 건설공사장』

재난취약시설 안전점검 추진계획

‘16. 05.

『`16년 우기 대비 도시철도 건설공사장』

재난취약시설 안전점검 추진계획

폭우, 강풍 등 장마철에 동반되는 현상으로 인해 재난 발생이 우려되는 취약시설을 점검하여 사고예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

□ 2016년 안전총괄본부장 방침(시설안전과-7035, 2016.05.12.)

□ 2016년 우기 대비 재난취약시설 안전점검 추진계획(시설안전과-7090, 2016.05.12.)

□ 재난 및 안전관리 기본법 제25조2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

2		점검계획

□ 점검기간 : `16.05.23 ~ 16.05.27

□ 점검대상 : 8개소

○ 서울지하철 9호선 3단계 : 6개 공사장(918~923공구)

○ 하남선(5호선 연장) : 2개 공사장(1-1공구, 1-2공구)

□ 점검방법

○ 본부 공사관리관(현장별 교차), 책임감리원, 현장소장 합동점검

- 공사관리관 공구별 점검반 편성

현 장 명	918공구	919공구	920공구	921공구	922공구	923공구	하남선
공사관리관	유원하 한재호	정성환 전영부	임경태 장대성	문병종 서재원	정삼기 이경훈	정중규 조태현	김용선 엄상민

3		중점 점검사항

□ 토목분야

○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태

○ 터널시설물의 누수 및 토목구조물의 상태

□ 전기분야

○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부

○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부

□ 가스분야

○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부

○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부

4		행정사항

□ 점검 지적사항 처리

○ 미비한 사항에 대해 현장에 시정지시 요청 및 개선방향 논의

○ 지적사항에 대해 조치완료 후 ‘16.05.31.까지 결과 제출(토목2과)

(※ 조치기간이 많이 소요되는 지적사항에 대해서는 처리계획 제출)

□ 행정처리기한

○ 우기 대비 점검결과 제출 : 시설안전과(‘16.06.27.까지)

붙 임 : 우기 대비 점검결과 양식 1부.  끝.