출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		05/23 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 5. 23 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 5. 23.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(5/23 김홍일,김기태)
내용	▶ 가산동 238-67번지 유수장애 상수도관 이설공사 - 가산동 238-67 300/100mm 분기밸브 조절(개) - 가산동 238-61 100/80mm 분기밸브 조절(개) - 가산동 238-67 소화전 퇴수작업(20분)
비 고