	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 응답소 소화전 이전 민원 확인결과

1. 서울시 응답소 『2016.3.21. 용산구 보광로 15 소화전 이설 민원』와 관련

입니다.

2. 지상식 소화전 이설민원요청으로 현지확인결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 민원내용

1) 민원인 : ******************  *

2)  내   용 : 지상식 소화전이 인도 한가운데 있어서 보행자들의 사고위험이 높아 이설 요청함

나. 현장확인결과

1) 지상식 소화전이 버스정류장 근처에 인도 한가운데 설치되어 있음

2) 아파트 입구에 위치 아이들 및 주민통행이 많은곳

3) 아파트 주변 인근 소화전 없음

3) 현장사진

다. 확인자 의견

1) 인도 한가운데 위치하여 있고 그 주변 버스정류장이 있어 주민보행에 지장을 주고 있는상태이나 주변에 아파트가 있고 다른 용수시설이 인근에 없어 이설보다는 형식변경을 통한 민원해결이 타당하다고 생각됨

3) 확인자 : 소방사 최병현.  끝.

담당자	최병현		대응총괄팀장	김용갑		재난관리과장	전결 05/23 김종구
협조자
시행	재난관리과-3691	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개