소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	소방용수 시설 이설 협조 요청에 대한 회신(서울특별시도시기반시설본부)

1. 방재시설부-7054(2016.5.13.)호 『경의선 숲길 공원 조성 사업부지 내 소화전 이설요청』와 관련입니다.

2. 우리 서에서 관리·운용 중인 소방용수시설 관리 및 유지를 위하여 다음과 같이 임시폐전 및 이설사항을 조건부 허가 합니다.

□ 소방용수시설(소화전) 폐전 및 이설 조건부 허가 사항

가) 요청내용: 지하식 소화전 약 1~2m이설

나) 소방용수시설

연 번	종 별	관 리 번 호	위 치	비 고
1	소화전	1865호(지하식)	용산구 백범로 332	임시폐전 후 이설

다) 공사기간

- 이설완료 : 2016.10.31.까지

라) 조건부 허가사항

- 이설대상 소방용수시설을 우리 서에서 지정한 이설예정지로 이설

- 소화전 이설 공사완료시 정상출수 확인 후 통보

- 이설공사에  따른 모든 비용은 서을특별시도시기반시설본부에서 부담

****************************

- 공사 진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 10조 및 같은 법 시행규칙 제 6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료 시 소방용수시설의 기능상 이상 유무를 검수 확인받도록 함

- 기타 이설공사(상수도시설 등)세부사항은 중부수도사업소와 협의하여 처리

붙임  공원부지 소화전 이설지 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김용갑		재난관리과장	전결 05/23 김종구
협조자
시행	재난관리과-3682	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개