길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10476

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/23 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/16(월)	5/17(화)	5/18(수)	5/19(목)	5/20(금)	5/21(토)	5/22(일)	계
2015년	81,620	105,738	85,661	88,787	80,978	78,247	104,352	625,383
2016년	84,091	94,006	93,040	96,934	97,078	98,642	107,910	671,701
증 ․ 감	2,471	-11,732	7,379	8,147	16,100	20,395	3,558	46,318

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.09~5.15)	금주 공급(㎥) (5.16~5.22)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
643,345	671,701	28,356	4.41

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 28,356㎥(4.41% 증가-기온 상승에 따른 증가)

- `16.5월 현재 전년 대비 공급량 :–1,330,824㎥(감소)

- 특이사항없음