투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	주식회사 탄천환경
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신(5월 1차)

1. 탄천 2016-271(2016.5.11.)호와 관련입니다.

2. 귀 센터에서 의뢰하신 슬러지 발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시료명칭	발열량(cal/g)	비고
탄천 5-1-1	제1처리장 생슬러지	4,578
탄천 5-1-2	제2처리장 생슬러지	4,727
탄천 5-1-3	혼합슬러지	4,190
탄천 5-1-4	상압부상농축스러지	3,995
탄천 5-1-5	원심농축슬러지	3,980
탄천 5-1-6	원심탈수슬러지	3,147
탄천 5-1-7	건조슬러지	2,829

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	최해철		화학시험과장	최진수		품질시험소장	05/23 한민희
협조자
시행	화학시험과-802	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개