	관악소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	도로상 불량맨홀(소화전) 조사내역 통보에 따른 현장조사 알림

1. 관련근거

가. 관악구청 토목과-6135(2016.5.18.)호『도로상 불량맨홀 조사내역 통보』

나. 남부도로사업소 도로보수과-2723(2016.5.20.)호『특별시도상 불량맨홀 정비대상(1차분) 사전 협의』

2. 위와관련 우리서 관내 소화전 맨홀뚜껑 중 불량맨홀 조사내역이 통보됨에 따라 그 내역을 다음과 같이 알리니, 각 부서는 조사대상 불량맨홀에 대해 이상여부 및 소화전 뚜껑 주위 도로포장상태 등을 확인하여, 정비필요 여부를 2016.5.26(목)까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 확인대상 : 총 10개 대상

관할센터	대상 위치	적출내용	정비 기관
현장대응단	관악로12길 92(열림빌라)	돌출파손	관악구청
현장대응단	관악로12길 34(관악동부교회)	돌출파손
현장대응단	관악로14길 42(관악동부교회)	돌출파손
봉천센터	은천로15길 21(서울관광고등학교)	돌출파손
봉천센터	관악로28길 20(중앙부동산)	돌출파손
신림센터	난곡로76길 7	침하파손
난곡센터	남부순환로142길 18(할인마트)	침하파손
난곡센터	문성로16나길 1(한솔빌라트)	돌출파손
난곡센터	미성길 35(연부동산)	침하파손
난곡센터	문성로16가길 1(우성자동차)	돌출파손
봉천센터	봉천동 양녕로49 현대시장 사거리 엘마트	침하	남부도로사업소
난곡센터	신림동 난곡로81 카페 피렌체 앞	돌출

나. 조사내용 : 소화전 이상여부 및 소화전 뚜껑 주위 도로포장상태 등

붙 임  1. 불량맨홀 정비대상 현지확인 결과(보고서식) 1부.

2. 관악구청 불량맨홀 정비대상 내역(참고) 1부.

3. 남부도로사업소 불량맨홀 정비대상 내역(참고) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	신림119안전센터장,난곡119안전센터장,봉천119안전센터장,현장대응단장
담당자	마규범		대응총괄팀장	박태호		재난관리과장	05/23 이정갑
협조자
시행	재난관리과-3326	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	대시민공개