문서번호	정수과-2209
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
서홍교	05/23 하은경

1정수장 혼화수 pH계측기 부품 구매계획

2016.05

암사아리수정수센터

(정  수  과)

1정수장 혼화수 pH계측기 부품 구매계획

1정수장 3,4계열의 혼화수 pH계측기 중 파손된 검지부 교체 및 시설 보강에 필요한 부품을 구매하고자 함.

□ 계측기 현황 및 구매물품

○ 1정수장 혼화수 pH계측기

- 모 델 명 : HDM-136A(DKK社, ‘06.11.26)

- 설치장소 : 1정수장 각 계열(1,2,3,4계열) 혼화 수로

1정수장(3,4계열) 혼화수 pH계측기 지시부		파손된 pH계측기 검지부(3,4계열)

○ 구매대상 물품

품 명	규 격	단위	수 량	용 도	비고
Electrode	5600-5F	EA	2	PH계측기 검지부	파손
Holder	HC763	EA	2	검지부 고정장치	시설보강
Dummy Support	5020500K	EA	2	검지부 고정장치	시설보강
Holder clamp	6422410K	EA	2	검지부 고정장치	시설보강

□ 예산 및 구매방법

○ 소요예산 : 2,654,300원(부가세 포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용,정수비,정수장시설유지보수,재료비,일반재료비

○ 구매방법 : 카드결제 후 결제계좌 입금조치

- 소액이므로 2개이상의 견적서를 받아 최저가 제시업체와 법인카드로 구매

붙임 : 산출기초조사서, 견적서 각 1부. 끝.