함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지

2016년 3월 22일 화요일 야간 B조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 23개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○인수배수지 CCTV 수리차 반출 ○제어실 LG U+ CCTV 서버1 교체 ○종암(가), 보광(가) CCTV 교체 ○무악2(증) 통신이상 현장출동 복구완료
근 무 자		B직, 장두성, 민병옥, 이영식,

★주무관	민병옥		기전팀장	손병희		시설관리과장	03/23 이승철
협조자	주무관	김영태		주무관	안상준		주무관	신인철
시행	시설관리과-8412	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개