문서번호	시설보수과-719
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김재봉	김일운	04/06 최홍식
협 조

- 2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사 -

일상감사 및 계약심사 결과에 따른 조치계획

2016. 4

난지물재생센터

(시설보수과)

- 2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사 -

일상감사 및 계약심사 결과에 따른 조치계획

□  2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사를 시행코자 안전감사담당관 (일상감사) 및 계약심사과(계약심사)에 설계심사를 의뢰한 바, 아래와 같은 지적사항이 있어 이에 대한 검토 및 조치계획 보고 임.

□ 추진경위

❍ 2016. 3. 16 : 일상감사 의뢰(안전감사담당관)

❍ 2016. 3. 17 : 계약심사 의뢰(계약심사과)

❍ 2016. 3. 22 : 일상감사 의견서 통보(안전감사담당관)

❍ 2016. 4. 05 : 계약심사 결과 통보(계약심사과)

□ 공사명 : 2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사

위 치	홍제천(상명여대 하류 400m ~ 유진상가)
규 모	홍제천 차집관로 비굴착 보수 D=1,500mm L=1,529.2m
공사기간	착공일로부터 210일간

□ 일상감사 의견

❍ 입찰참가 자격

- 관련 면허 기준 : 상하수도설비공사업 등록업체 (적정)

- 지역 제한 사항 : 서울시 또는 경기도에 주된 영업소 소재지(부적정)

※ 사 유 : 추정가격 7억원 미만의 전문공사는 지역제한이 가능하나 본          공사는 22억원이므로 지역제한을 하지 않도록 조치

❍ 공동계약에 관한 사항

- 입찰참가자격에 공동계약 가능여부 명시 요구

- 관련 근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제7장

❍ 건설공사 근로자 안전대책 의견 제시

- 차집관로 내부 작업시 갑작스러운 소나기 등에 대비하여 물막이 1곳을 2곳으로 하고 안전요원과 양수기 등을 보강하여 안전사고 대비

□ 계약심사결과 : 감22,952천원(절감율 0.9%)

❍ 설계금액 : 2,432,100천원

❍ 심사금액 : 2,409,148천원

❍ 절 감 액 : 22,952천원(절감율 0.9%)

□ 주요심사 조정내용

❍ 자재단가조정

- 경유 : 1,081.0원/L → 1,085.2원/L

- 연마지 : 220원/매 → 200원매 외 6종

❍ 내역서 및 일위대가 조정

- 볼트조이기 조정 : 인력 → 기계

기타경비 6.3% → 6.1%(6개월미만)

- 하수관 육안조사 조정 : 270m 기준 → 500m 기준 조정 등

□ 기타사항

❍ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 사업발주

□ 조치계획

❍ 상기 일상감사 및 계약심사과 지적사항은 설계도서 재작성하여   재무과로 계약의뢰코자 하며, 일상감사시 의견제시된 근로자 안전대책은 이미 계약심사가 완료된 상태로 추후 필요시 반영코자 합니다.

첨부 : 1. 계약심사 결과 통보(공문 사본) 1부.

2. 계약심사 조정내역 및 사유서 1부.

3. 세부내역(계약심사 설계서) 1부.

4. 일상감사 결과 통보(공문 사본) 1부.

5. 일상감사 의견서 1부. 끝.