문서번호	물순환정책과-9198
결재일자	2016.5.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
유동구		정병권	05/24 안대희
협조
	담당자		이새봄

『신당동 뉴-스테이 주택건설』

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

2016. 5.

물순환정책과

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 신당동 뉴-스테이 주택건설

○ 사업위치 : 서울특별시 중구 신당동 171번지 외 10필지

○ 건축규모 : 대지면적 12,916.20㎡, 건축연면적 67,842.33㎡

○ 거주인구 : 사업 후 증가(1,896명)

구 분	세 대 수	인 구 수	비 고
사업 전	0세대	0명	근린생활시설
사업 후	718세대	1,896명	중구 세대당 2.64명

○ 오폐수처리 : 중랑물재생센터(분뇨처리:중랑물재생센터)

□ 배출부하 할당

○ 할당방법 : 수질오염총량검토서 참조(붙임)

○ 할당결과

사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
신당동 뉴-스테이 주택건설	한강H	2020	BOD	5.19	2.08	3.11
			T-P	0.212	0.133	0.079

□ 행정사항

○ 배출부하량 할당 검토결과 통보 : 자치구 인허가 부서

- 단, 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대 등 사업 변경시 추가 할당

붙 임 : 수질오염총량 검토서 1부.  끝.