문서번호	수도자재관리센터-10070
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
김은수		송영무	05/24 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고

(대형32)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매 발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시     하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액(원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
스텐레스형 제수밸브 80mm 외5종 구매(대형32)	스텐레스형 제수밸브 99개	120,250,290	2016.04.22. (2016.06.11.)	한국기업사

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2016.05.23.

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 김은수

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품누계	금번 납품량	잔량
대형32	스텐레스형 제수밸브	80mm	개	30	30	0	0
	스텐레스형 제수밸브	150mm	개	20	20	0	0
	스텐레스형 제수밸브	200mm	개	25	0	25	0
	스텐레스형 제수밸브	300mm	개	15	0	15	0
	스텐레스형 제수밸브	400mm	개	5	3	2	0
	스텐레스형 제수밸브	500mm	개	4	4	0	0

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	화학성분	검사 결과
대형 32	스텐레스형 제수밸브	80mm	30	1	1	공인 성적서	공인 성적서	적합
	스텐레스형 제수밸브	150mm	20	1	1			적합
	스텐레스형 제수밸브	200mm	25	1	1			적합
	스텐레스형 제수밸브	300mm	15	1	1			적합
	스텐레스형 제수밸브	400mm	5	1	1			적합
	스텐레스형 제수밸브	500mm	4	1	1			적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함.

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서를 검토 한바 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 :  1. 스텐레스형 제수밸브 입고검사표 1부.

2. 스텐레스형 제수밸브 시험성적서 검토서 1부      . 끝.