문서번호	시설관리과-10545
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
함인석	김효수	05/24 남정열

신축건물 인입급수관 부설 보고

2016. 5

강동수도사업소

시설관리과

신축건물 인입급수관 부설보고

선사로~고덕지구간 도로 확장공사 상수도관 이설공사(700mm) 구간의 신축건물  인입급수관 부설을 하고자 보고 하는 사항임.

▢ 현   황

○ 위  치 : 강동구 고덕동 599-1번지

○ 건축주 : 석경환

○ 신축건물 급수구경 : 20mm

○ 공사 개요 : D=20mm, L=20m

○ 급수공사비 납부 : 2015.10.13

▢ 조사내용

○ 상수도관 이설공사 구간에 신축건물 급수공사 신청으로 급수공사비 고지하여 납부(2015.10.13.)하였으나 납부당시 대형관에서 분기(700/20mm)가 불가하여 급수공사를 시행하지 못한 사항임.

▢ 조치 의견

○ 도시기반 시설본부에서 이설공사를 시행하면서 인입급수에 필요한 배수관 분기공사 (700/300mm)를 시행한 사항으로 급수공급에 필요한 인입급수관(D=20mm, L=20m)을 부설 하고자 합니다.

- 예산 과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

붙 임 : 1. 급수공사비 납부 내역 1부.

2. 위치 현황도 1부.  끝.