문서번호	기전과-3932
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	성동도로사업소장
이명호	차준원	박심근	05/24 이종엽
협 조
	주무관		황준석

교통신호시설물 누전발생 조치계획

[중랑구 망우역앞]

2016. 5

성동도로사업소

(기 전 과)

교통신호시설물 누전발생 조치계획

[중랑구 망우역앞]

관내 중랑구 망우역앞 신호등이 누전으로 전체 소등되어 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

□ 사고내용

사고위치	발견일자	신고 내용
중랑구 망우역 앞 (Tgis명 –망우역)	2016.5.24. 04:15분경 신호운영실 사업소 정문에 통보	누전으로 인한 신호등 전체소등

□ 보고내용

◯ 2016년 5월 24일 04:15분경 신호운영실에서 사업소 당직실에 통보

□ 보고자 의견

◯ 망우역 교차로 누전으로 신호등 전체소등 신호운영실 사업소 당직실에 통보(2016.5.24. 04:15)

◯ 연간단가 출동하여 점검결과 북→남 방향 전방 신호등 누전으로 소등(2016.5.24. 05:00)

◯ 임시조치 완료(2016.5.24. 06:30), 북→남 방향 전방신호등 선로 차단 현재 후방신호등이 있어 차량소통에는 지장이없으며, 날씨가 개인 후 재차 점검 및 정비완료(전방신호) 예정임.

붙    임 : 민원내용, 위치도 및 현장사진 1부. 끝.