함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	도로상 불량맨홀(소화전) 현황조사 결과 보고

1. 재난관리과-3326(2016.5.23)호「도로상 불량맨홀(소화전) 조사내역  통보에 따른 현장조사알림」과 관련입니다.

2. 위와 관련 난곡119안전센터 도로상 불량맨홀(소화전) 현황조사

결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	맨 홀 위 치	소화전	불량내용	확인결과	확인자
1	공소 001049	남부순환로 142길 18	지하식	침하파손	정비요함	위.임지태외 3명
2	공소 02-29	문성로 16나길 1	지하식	돌출파손	정비불요	위.임지태외 3명
3	공소 001125	미성길 35	지하식	침하파손	정비불요	위.임지태외 3명
4	공소 02-30	문성로 16가길 1	지상식	돌출파손	정비불요	위.임지태외 3명
5	공소 000519	난곡로 81	지하식	돌출	정비요함	위.임지태외 3명

붙임 : 불량맨홀 현지확인 결과 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	이운행		진압2팀장	임지태		119안전센터장	05/24 최오선
협조자
시행	난곡119안전센터-2265	(		)	접수		(		)
우	08864	서울 관악구 난곡로 243 난곡119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02-877-4119	/	23027@seoul.go.kr	/	대시민공개