수질검사장비 이상점검 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	05/24 서경만

아리수 품질확인제 수질검사시 사용하는 휴대용 측정기의 이상으로 유지보수 업체에 의뢰하여 점검을 실시하고 수리가 필요한 측정기는 즉시 수리하고자 합니다.

2016. 05. 24.

보고자  환경8급  성 명 : 황 인 철

중부수도사업소장 귀하

□ 점 검 일 : 2016. 05. 24(화)

□ 점 검 자 : 환경8급 황인철

□ 점검대상 : 잔류염소계 5대(5번,6번,8번,9번,18번)

□ 고장내용 : 밧데리 접촉부 파손외 4건

연번	기기 번호	고장내용	기기사진
1	5번	E-1에러 발생
2	6번	E-1,E-3에러 발생
3	8번	밧데리 접촉부 파손
4	9번	화면 표시부 측정값 안나옴
5	18번	화면 표시부 측정값 안나옴

□ 조치 및 보고자 의견

-  기기이상이 나타난 잔류염소계 5대를 유지보수업체에 의뢰하여 즉시 수리하고 수질검사업무에 만전을 기하고자 함.  끝.