	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	자동심장충격기 SPO2 케이블 교체 완료 보고(신림)

1. 신림119안전센터-2550(2016.5.20.)호『구급장비 고장발생 보고서』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 신림119안전센터 구급차량(관악6-6) 자동심장충격기 SPO2 케이블 고장부분 교체 완료 하였음을 붙임과 같이 보고 합니다.

붙 임  자동심장충격기 SPO2 케이블(사진) 1부.  끝.

	신림119안전센터장
담당자	홍호진		진압2팀장	이용선		119안전센터장	05/24 한상돈
협조자
시행	신림119안전센터-2610	(		)	접수		(		)
우	08706	서울특별시 관악구 봉천로 202	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화		/전송	02)878-2069	/	2012051047@seoul.go.kr	/	대시민공개